|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРД» |
| --- | --- |
| Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  |
| Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане |  |
| Проектная документация |  |
| Раздел 3 «Архитектурные решения» |  |
| 2/2018– АР |  |
| Том 3 |  |
| 2018 |  |

| Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа |  |
| --- | --- |
| Проектная документация |  |
| Раздел 3 «Архитектурные решения» |  |
| 2/2018– АР |  |
| Том 3 |  |
| Главный инженер | А.В. Выборнов |
| Главный инженер проекта | Р.С. Веселов |
| 2018 |  |

- Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2/2018 – АР С | Содержание тома | лист 2 |
| 2/2018 – АР.ТЧ | Текстовая часть | лист 3 |
| Приложение А | Мобильные туалетные кабины. Сертификаты соответствия | лист 11 |
| 2/2018 – АР – ВЭД | Ведомость электронных документов | лист 17 |

- СОДЕРЖАНИЕ

3.1 Исходные данные	4

3.2 Правовые и нормативные основания, требования и обязательства	4

3.3 Описание и обоснования внешнего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации	6

3.3.1 Мобильный туалет.	6

3.4 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства	6

3.5 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства	7

3.6 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения	7

3.7 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей	7

3.8 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия	8

ПРИЛОЖЕНИЕ А	10

Ведомость исполнителей проектной документации	13

Таблица регистрации изменений	15

0.1 Правовые и нормативные основания и требования

ООО «СТАНДАРД» является членом Саморегулируемой организации (№ СРО-П-161-09092010) Ассоциация Саморегулируемая «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП»). Основание выдачи свидетельства: решение совета Ассоциации СРО «МРП», протокол № 15-05-СП/17 от 14 апреля 2017 года.

Если одна из сторон, благодаря исполнению своего обязательства при выполнении договорных работ по заданному объекту, получила информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых государством, то сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщить ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определены договором подряда.

Воспроизведение, тиражирование, распространение или передача для использования третьим лицам, а также внесение изменений в данную проектную документацию запрещено без письменного разрешения ООО «СТАНДАРД».

## 3.1 Исходные данные

Проектная документация по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусумане» разрабатывается на основании муниципального контракта № 25/а-17 (0147300002117000034_323623) от «18» сентября 2017 г., заключенного между ООО «СТАНДАРД» и Управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа и Утвержденного Технического задания.

## 3.2 Правовые и нормативные основания, требования и обязательства

Архитектурно-строительные решения, отраженные в проектной документации соответствуют государственным нормам, правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации по состоянию на 2016г. И обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении мероприятий, предусмотренных в проекте.

- Постановления Правительства РФ №87 от 16.08.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

- СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов»;

- «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» 1996 год.

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными документами, дополнительными требованиями Заказчика;

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» от 29.12.2014 № 458-ФЗ (действующая редакция, 2016);

- Рабочий проект «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов г. Каменск-Уральского Свердловской области» 1999 г.;

- СП 56.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001«Производственные здания»;

- СП 17.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-26-76 «Кровли»;

- СП 29.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 «Полы»;

- СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СП 28.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 44.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»

- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## 3.3 Описание и обоснования внешнего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

## 3.3.1 Мобильный туалет.

Согласно п. 5.19 СНиП 2.09.04-87* расстояние от рабочих мест до уборных должно быть не более 75 метров, для этого в проекте предусматриваем размещение туалетных кабин с накопительным баком не менее 200 литров и умывальником.

В проекте принят мобильная туалетная кабина типа «Стандарт», производитель компания «Биореструм».

Мобильная туалетная кабина, далее МТК, изготовлена из ударного, пожаробезопасного полиэтилена.

Габаритные размеры: 1,1х1,2х2,18 (h) м, в количестве 3 штук.

Вес: 80кг.

Объем накопительного бака: 250л (450-500 посещений).

Изделие сертифицировано органами Госсанэпиднадзора, Госстандартом Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

Паспорт, коммерческое предложение, сертификаты представлен в Приложении Б.

## 3.4 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Объемно-планировочные решения объектов приняты с учетом технологического процесса и принципов компоновки зданий, сооружений и помещений в них.

Основные принципы объемно-планировочных компоновок данных объектов следующие:

• технологический процесс решен в комплексе с транспортными путями и коммуникациями;

• планировка помещений соответствует технологическому процессу;

• архитектурно-композиционные решения фасадов решены во взаимосвязи с технологическим процессом;

Соответствие природно-климатическим условиям.

Основные конструктивные схемы сооружений приняты, исходя из объемно-планировочных решений и технических условий на строительные конструкции.

## 3.5 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Важным при оформлении фасадов существующих зданий является использование симметричных форм, таких как окна. Регулярное расположение подобных групп форм позволяет разнообразить фасад.

## 3.6 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Отделочные работы соответствуют рекомендациям СП 28.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» и СП 44.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

При проектировании полов соблюдены требования СП 29.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 «Полы».

Тип покрытия полов в производственных помещениях назначен в зависимости от вида и интенсивности механических и жидкостных воздействий.

## 3.7 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Помещения зданий имеют искусственное освещение. Все основные помещения имеют непосредственное естественное освещение. Естественное освещение в помещениях осуществляется через боковые светопроемы. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное и равномерное освещение.

В производственных зданиях в местах постоянного пребывания людей способ освещения принят двухсторонним с учетом наблюдения за ходом работы с пола 1 этажа и с уровня технологических площадок.

## 3.8 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

- Установка окон с двойными разделительными переплетами;

- Заполнение щелей при установке окон и дверей монтажной пеной;

- Конструкция полов с применением звукоизоляционных материалов;

- Установка наружных дверей с плотным прижимом с использованием упругих прокладок;

- Установка гильз и уплотняющих материалов в местах примыкания трубопроводов инженерных коммуникаций к ограждающим конструкциям и перекрытиям здания.

- Источники шума - участки с размещением отходов. Уровень шума на местах оператора для оборудования не более 80дБ (А).

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Ведомость исполнителей проектной документации

| Раздел | Отдел | Должность | Фамилия | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | СО | Начальник отдела | Бобкова С.Ю. | 11.18 |
| 3 | СО | Заместитель начальника | Берман Ю.В. | 11.18 |
| 3 | СО | Ведущий инженер | Щербинин М.В. | 11.18 |

## Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |

Ведомость электронных документов

| Обозначение документа в бумажной форме | Лист, листы | Имя файла, содержащего электронный проектный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/2018– АР | 1 – 17 | input.doc |  |