АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06.04.2022 года			         №  154

г. Сусуман

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории п. Мяунджа Сусуманского городского округа на 2022-2024 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  приказами Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10.10.2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку филиалом публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории г. Сусумана Сусуманского городского округа на 2022 – 2024 годы» согласно приложению.

2. Постановление администрации Сусуманского городского округа  от 19.02.2018 г. № 73 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Приведение качества холодной воды в п. Мяунджа Сусуманского городского округа в соответствие с требованиями, установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2019-2021 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа. 	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа.

Глава Сусуманского городского округа                                                              И.Н. Пряников

Приложение утверждено постановлением администрации Сусуманского городского округа от 06.04.2022 года № 154

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

филиалом публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС

«Развитие системы водоснабжения на территории п. Мяунджа Сусуманского городского округа на 2022-2024 годы»

| Наименование программы | Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения на территории г. Сусумана Сусуманского городского округа на 2022 – 2024 годы» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое обоснование | - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». - Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». - Постановление администрации Сусуманского городского округа от 15.12.2017 № 733 «Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Сусуманского городского округа». |
| Разработчик технического задания | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее - УГХ и ЖТ): ул. Советская, 19, г. Сусуман, Магаданская обл., 686314 |
| Разработчик инвестиционной программы | Филиал публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС: ул. Центральная, 47, п. Мяунджа, Сусуманский р-н, Магаданская обл., 686332. |
| Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы | Цели: - развитие системы водоснабжения на территории пос. Мяунджа; - повышение качества питьевой и горячей воды (результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе производственного контроля качества питьевой воды (после водоподготовки), горячей (после приготовления), отобранной в течение 2021 календарного года, не соответствующей нормативам качества питьевой воды указаны в таблице ниже) |

| NN | Система холодного или горячего водоснабжения, населенный пункт | Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (для холодной воды) или ее приготовления (для горячей воды) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система водоснабжения | показатель | норматив | Средний уровень в 2018 году | Средний уровень в 2019 году | Средний уровень в 2020 году – после очистки (с 24.09.2020 года)* | Средний уровень в 2021 году |
| 1 | Водоисточник п. Мяунджа (для сведения) | Марганец | 0,1 мг/л | 0,11 | 0,1 | 0,04 | 0,08 |
|  |  | Железо | 0,3 мг/л | 0,45 | 0,09 | 0,06 | 0,25 |
| 2 | Система холодного водоснабжения поселка Мяунджа | Цветность | 20 градусов | 92,20 | 153,9 превышение ПДК в 7,7 раз | 7,6 улучшение | 19,97 |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 5,25 | 1 4,2 превышение ПДК в 9,5 раз | 0 улучшение | 0,41 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,085 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Железо | 0,3 мг/л | 0,22 | 0,1 | 0,1 | 0,19 |
| 3 | Система горячего водоснабжения поселка Мяунджа | Цветность | 20 градусов | 180,60 | 212,2 превышение ПДК в 10,8 раз | 25,15 превышение ПДК в 1,25 раз | 12,89 улучшение |
|  |  | Мутность | 1,5 мг/л | 10,58 | 13,9 превышение ПДК в 9,3 раз | 0,32 улучшение | 0,51 |
|  |  | Марганец | 0,1 мг/л | 0,21 | 0,12 превышение ПДК в 1,2 раз | 0,05 улучшение | 0,15 превышение ПДК в 1,5 раз |
|  |  | Железо | 0,3мг/л | 0,39 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |

| Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы | - энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения; - обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения, уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства; - иные цели установленные законом. Задачи: - улучшение экологической обстановки; - повышение надежности подачи воды; - повышение гидравлического потенциала водопроводной сети; - обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть; - повышение качества очистки воды; - снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса; - повышение эффективности работы насосного оборудования; - экономия электроэнергии; - увеличение объемов реализации коммунальных услуг; - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды; - реконструкция сооружений водопровода для увеличения производительности; - повышение качества оказываемых услуг; - строительство новых сетей водоснабжения, модернизация и реконструкция существующих. |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование необходимости в реализации инвестиционной программы | Водопроводные сети в п. Мяунджа проложены в надземном и подземном исполнении и представлена кольцевой системой с тупиковыми участками, протяженность сетей водоснабжения составляет 16630м. Износ существующей водопроводной сети по состоянию на 2021 год составляет более 54%, в связи с чем происходит вторичное загрязнение водопроводной воды. Также высокая степень изношенности сетей приводит к высокой аварийности на сетях. В связи с этим, требуется их значительная модернизация и реконструкция с заменой изношенных участков сети. Существующее состояние распределительной сети в п. Мяунджа является неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой. В п. Мяунджа организована одна технологическая зона централизованного водоснабжения. Данная технологическая зона водоснабжения охватывает центральную часть поселка: - Водохранилище р. Мяунджа – поверхностные воды руслового водохранилища р. Мяунджа; По результатам проведенных проб 2021 году отделом Роспотребнадзора питьевой воды после водоподготовки (для холодной воды), приготовления (для горячей воды) в г. Сусумане отмечается отклонение от гигиенических нормативов качества воды в системах водоснабжения (исх № 49-05/01-18-2021 от 25.01.2022). Основными техническими проблемами в п. Мяунджа являются: - наличие на водопроводных сетях аварийных участков, требующих замены; - наличие потерь в системе водоснабжения; |  |
| Требования к инвестиционной программе |  | Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию. Содержание инвестиционной программы и ее цели: 1. Паспорт программы. 2. Введение. 3. Правовое обоснование программы. 4. Принципы формирования инвестиционной программы. 5. Порядок разработки и реализации инвестиционной программы. 6. Сроки и этапы реализации программы (на период 2019-2024 гг.). 7. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 8. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг. 9. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать: - техническое обследование централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения; - план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам. 10. Организационный план реализации инвестиционной программы. 11. Финансовый план реализации инвестиционной программы. 12. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы. 13. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы. 14. Показатели эффективности Инвестиционной программы. 15. Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения. 16. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним. 17. Проект инвестиционного договора. |
| Источники финансирования инвестиционной программы |  | Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть: - собственные средства организации коммунального комплекса; - привлеченные средства; - средства внебюджетных фондов; - прочие источники. В инвестиционной программе рекомендуется приводить распределение финансовых потребностей по возможным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. |
| Срок разработки инвестиционной программы |  | В течение трех месяцев с момента утверждения технического задания |
| Срок реализации инвестиционной программы |  | С 01 января 2022 года по 31 декабря 2024 года |